## Slide 1
OTKRIVANJE KASNIH ELEKTRIČNIH MIKROPOTENCIJALA IZ USREDNJENIH ELEKTROKARDIOGRAFSKIH SIGNALA
Ivan Glogar
Mentor: doc. dr. sc. Andrej Novak
Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

## Slide 2
Živčani sustav srca i stvaranje EKG signala

## Slide 3
Primjer EKG signala

## Slide 4: Položaj elektroda na tijelu
12-kanalni EKG

## Slide 5: Kasni ventrikularni potencijali (VLP)
Uzroci | Područja srčanog tkiva smanjene vodljivosti
Posljedice | Opasnost od malignih aritmija
Frekvencije | 40-300Hz
Lokacija | Kraj QRS kompleksa, početak ST segmenta
Trajanje | 0-50ms
Amplituda | <20μV

## Slide 6: Metoda
SAECG (Signal Averaged ECG)
Kors’ kvazi-ortogonalna transforamcija kanala:
Vektorska magnituda:

## Slide 7
Izoelektrična linija
Detekcija valova
(Neurokit2)

## Slide 8
Rezultat detekcije R valova
-potrebna filtracija

## Slide 9
Primjer djelomično loše detekcije

## Slide 10: Butterworth filter
Gibbsov efekt

## Slide 11
Primjena Butterworth filtera 4. reda

## Slide 12: Standardi
QRSd: mora biti >114ms
RMS40: mora iznositi manje od 20/60µV
LAS40: mora biti >38ms
Definiramo: QRSoff i J point

## Slide 13: Podaci: PTB Diagnostic ECG Database
Aritmogena displazija desnog ventrikula
Sintetički dodan signal

## Slide 14: Rezultati
Filtracija detektiranih QRS kompleksa
Nefiltrirano | 134,133,133 | 149,149,152 | 164,163,164
Eliminacija djelomično ne detektiranog | 133,133,133 | 144,144,144 | 162,162,162
Eliminacija atipičnog | 119,119,119 | 140,140,140 | 160,160,160

## Slide 15
Prvi izrezani kompleksi
Zbrojeni kompleksi

## Slide 16
Primjena Butterworth filtera

## Slide 17
RMS40 = 21.63 μV
Las40 = 45 ms
RMS40 = 130.08 μV
Las40 = 6 ms

## Slide 18: Zaključak
Potrebna rigoroznija metoda detekcije QRS kompleksa
Definicija točaka QRSoff i J point
Bolje tretiranje Gibbsovog fenomena
Broj pacijenata | 16
Pravilan RMS40 | 12
Pravilan LAS40 | 9