## Slide 1: KVANTITATIVNA ANALIZA LIBS SPEKTROSKOPIJOM BEZ KALIBRACIJE
Matea Radov

## Slide 2
L I B S
Laser
Induced
Breakdown
Spectroscopy

## Slide 3
AES (atomska emisijska spektroskopija)
laser
uzorak
energijski nivoi u atomima

## Slide 4
+
-
+
+
+
-
-
-
-
+
uzorak
laserska zraka
ablacija materijala
oblak ionizirane plazme

## Slide 6
PREDNOSTI LIBS METODE
jednostavnost
nije potrebna priprema uzorka
analiza na daljinu
in situ analiza
simultana detekcija više elemenata
detekcija elemenata u tragovima

## Slide 7
PRIMJENE
podvodna i svemirska istraživanja
arheologija
geologija
agronomija
forenzika
kontrola kvalitete u industriji
…

## Slide 8
KVALITATIVNA VS KVANTITATIVNA ANALIZA
metoda kalibracijske krivulje
metoda bez kalibracije (CF-LIBS)

## Slide 9
PRETPOSTAVKE MODELA
plazma je u stanju LTE (eng. local thermodynamic equilibrium)
stohiomerijska ablacija
nema reapsorpcije unutar plazme
Boltzmannova raspodjela

## Slide 11
Q-switched Nd:YAG nanosekundni pulsni laser
(izlazna energija 450 mJ, frekvencija 10 Hz)
8 detektora, svaki linearna CMOS matrica
(raspon valnih duljina od 179 do 1026 nm)

## Slide 15
METODA KALIBRACIJE #1
(halogena lampa + FTIR)
izvor svjetlosti
stacionarno zrcalo
beamsplitter
pomično zrcalo

## Slide 16
Fourierove frekvencije

## Slide 18
METODA KALIBRACIJE #2
(krivulja odziva silicijeve fotodiode)

## Slide 19
METODA #1
METODA #2

## Slide 20
Fe I ?

## Slide 21
ŠTO DALJE ?
nova metoda kalibracije – živina lampa
proširiti dio spektra koji nam je dostupan za identifikaciju linija
Boltzmannovi grafovi za ostale elemente  koncentracija
provjera nekom drugom metodom (npr. XPS)

## Slide 22
HVALA NA PAŽNJI !