## Slide 1: Prilagodba rezolucijske funkcije n_TOF postrojenja primjenom strojnog učenja
Šimun Šopar
Mentor: doc. dr. sc. Petar Žugec

## Slide 2: CERN-ovo n_TOF postrojenje
Zanimaju nas udarni presjeci neutronskih reakcija
Problem: mjerenje energije neutrona
Ideja: mjeriti energije preko vremena preleta
Izvor neutrona, propagacijska cijev, meta

## Slide 3: CERN-ovo n_TOF postrojenje

## Slide 4: Rezolucijska funkcija
Problem u rezonancama mjerenim n_TOF metodom
Razlozi: širina protonskog snopa, raspršenje neutrona u olovu
Rezolucijska funkcija
, ekvivalentna duljina
GEANT4 simulacija

## Slide 5: Neuralne mreže
Neuralne mreže korištene su za prilagodbu rezolucijske funkcije
Prednost je da mreža sama nauči pogodan oblik za prilagodbu
Nedostatak je neinterpretabilnost mreže

## Slide 6: Izgled rezolucijske funkcije

## Slide 7: Izgled rezolucijske funkcije

## Slide 8: Rezultati

## Slide 9: Rezultati

## Slide 10: Rezultati

## Slide 11: Rezultati

## Slide 12: Rezultati

## Slide 13: Zaključak
Neuralna mreža dobro radi na energijama između nekoliko meV i nekoliko keV
Problem za visoke energije
Prilagodba gaussijana na visokim energijama i glatko spajanje neuralne mreže i gaussijana na prijelaznom području
Potrebno je isprobati prilagođenu funkciju na konkretnim udarnim presjecima