## Slide 1: Izgradnja i karakterizacija optičkog pojačala za ultrastabilni didoni laserski sustav
Toma Petrinović
Fizički odsjek, PMF, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
Mentor: doc. Dr. sc. Damir Aumiler
27. Siječnja 2020.

## Slide 2: LASER – Light amplification by stimulated emission of radiation
Prvi laser izgrađen 1960.
Cilindričan kristal rubina obasjan s lampom
Zrcala na krajevima zarobljavaju svjetlost

## Slide 3: Komponente lasera
Aktivni medij u laseru može biti svakakvi: plin, tekućina, krutina
Svim laserima zajedničke su tri komponente:
Aktivni medij koji omogućava emisiju svijetlosti
Energetska pumpa koja dovodi energiju u sistem
Optički rezonator koji zarobljava emitirane fotone

## Slide 4: Procesi izmjene energije u laseru

## Slide 5: Inverzija populacije
Za laseriranje potreban uvjet N2 > N1
Ne može se postići u 2 level laseru, za 2 level max N2 = N1
Potreban još jedan metastabilan nivo

## Slide 6: Laserska dioda
Funkcioira na istom principu kao LED. Zrcala na krajevima diode zarobljavaju fotone koji uzrokuju stimuliranu emisiju
Dioda PIN tipa s intrinsičnim dijelom zbog max. rekombinacije
Laserirajuće područje veličine oko 0.5 mm x 0.01 mm
Stvara koherentnu svijetlost relativno velike snage

## Slide 8: Diodni laser s ECDL

## Slide 9: ECDL konfiguracija
Služi za precizni odabir valne duljine te smanjenje spektralne linije

## Slide 10: Snaga GaAs lasera ovisno o struji

## Slide 11: Valna duljina lasera ovisno o temperaturi

## Slide 12: Valna duljine lasera ovisno o struji

## Slide 13: Preskakivanje modova diodnog lasera

## Slide 14: Lokiranje lasera metodom Injection lock

## Slide 15: Valna duljina lasera prije i nakon lokiranja

## Slide 16: Mjerenje spektralne širine linije lasera

## Slide 19: Širina spektralne linije beat signala

## Slide 20: Položaj centra frekvencije udara

## Slide 21: Beat frekvencija između master i slave lasera

## Slide 22: Širina spektralne linije beat frekvencije

## Slide 23: Self-heterodyne Linewidth Measurement

## Slide 24: Položaj centra frekvencije udara master-slave

## Slide 25: Vremenska stabilnost i Allan davijacija
Mjerena centralna frekvencija udara u ovisnosti o vremenu
Mjerenje rađeno u rasponu od tri sata
Izračunata Allan devijacija – ukazuje na pogreške koje dolaze od raznih šumova u uređaju a ne sistematske greške ili drift frekvencije

## Slide 26: Vremenska stabilnost udara Moglabs-slave te master-slave

## Slide 27: Allan devijacija udara Moglabs-slave

## Slide 28: Allan devijacija udara master-slave

## Slide 29: Hvala na pažnji!